문서번호	정수과-3945
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	04/11
			강승곤
협조

2024년 약품실 응집제 사용시설 세정용역 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 약품실 응집제 사용시설 세정용역 완료보고

약품실 응집제 배관 및 투입기 등 취급시설내 고형침전물을 제거를 위해 시행한 「2024년 약품실 응집제 사용시설 세정용역」이 완료되어 그 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2024년 약품실 응집제 사용시설 세정

○ 용 역 비 : ***********************

○ 용역업체 : **************

○ 용역대상 : 1정수장 및 2정수장 약품실내 응집제 사용시설

○ 용역기간 : 2024.4.3.~5.2.

□ 산업안전보건교육 실시

○ 교육일시 : 2024.4.3.(수) 및 4.4.(목) 30분간(08:30~09:00)

○ 교육강사 : 정수과 박재중

○ 교육대상 : 5명 (청소용역업체 작업자 전체)

○ 교육내용 : MSDS 및 화학물질 작업개요, 재해발생 원인 및 사고유형안내, 안전작업 및 보호구 사용

***************************

□ 추진결과

○ 작업일시 : 2024.4.3.(수) ~ 4.8.(월)

○ 작업인원 : 5명 ****************

○ 작업결과 : 1정수장 및 2정수장 약품실내 배관 및 사용시설의 침전물 제거, 약품실내 청소

○ 작업사진

구 분	작 업 내 용
작업전	*********	*********	*********
	*********	*********	*******
			*
작업후	*********	*********	*********
	*********	*********	*******

□ 향후계획

○ 용역검수 및 대금지급

붙임 1. 안전보건확보 의무사항 이행 서약서 1부.

2. 작업 위험성평가 1부.

3. 작업계획서 1부. 끝.