수질자동측정기 소모품 필요내역 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	04/12
			이영세

우리 사업소에 설치·운영 중인 수질자동측정기의 소모품을 조사하고, 구매에 필요한 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 12. (금)

보고자 : 환경8급   성명 : 이선영

1. 대    상 : 온라인수질자동측정기 3종 모델에 대한 소모품

2. 내    용 : 수질자동측정기 소모품 별 재고량 및 소요량

3. 조사결과

- 측정기 모델별 소모품 구매 필요내역

측정기 모델	소모품 품명	규격	단위	교체주기	재고	구매 필요내역	비고
*******	****	******	**	***	*	*	************
****	*******	***********	**	*	*	*
	****	******	**	*	*	*
***********	******	***	**	***	*	**	************
	******	*******************	**	***	*	**

- 소요예산 : 해당 측정기 모델 소모품 판매업체 별 최저 가격으로 산정

- 계약방법 : 수의계약 및 조달구매

※ 유지보수업체 점검결과 HACH모델의 전극은 사용기한이 오래되어 측정감도 불안정으로 교체필요

4. 보고자 의견 : 위와 같이 조사되어, 필요한 소모품을 사전에 구매하여 교체주기에 따른 소모품 교체로 수질자동측정기 운영에 신뢰도 제고.

끝.