아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	대상물 관계인 귀하
(경유)
제목	2024년 가스계소화설비 설치대상 화재안전조사 실시 안내

1. 항상 화재 예방을 위하여 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 선제적 위해 요소 제거로 시민 안전을 도모하기 위하여 다음과 같이 화재안전조사 실시 계획을 안내하여 드리니, 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2024. 4. 19.(금) ~ 6. 14.(금)

나. 조사대상 : 57개소

다. 주요사항

- (화재안전조사) 안전성 강화를 위한 소방시설 및 피난·방화시설 집중 점검        · 가스계소화설비 등 소방시설 유지관리 여부 및 안전 취약요소 사전 제거

· 방호구역 등 피난대피통로 피난·방화시설 유지관리 여부 확인 여부 등

- (안전컨설팅) 관계인 대상 방출사고 초기대응방법 및 경고문 표지 부착 지도

· 방출사고 사례 전파 및 맞춤형 설비 위험성, 소화설비 동작시 초기대응방법

· 수동기동장치 임의조작 금지(화재시 사용) 경고문 표지 부착 권고 등

· CO2 설치대상(전시관, 박물관 등) 질식·중독 저위험* 소화약제 교체 권고

* 불활성가스계(IG-100, IG-541, IG55), 할로겐화합물계(HFC-23, HFC-125) 등

라. 사전통지 : 화재안전조사 대상(소방안전관리자 등) 우편발송 및 사전 전화 연락

마. 협조사항 : 관계인 입회와 시설안내 등

3. 화재안전조사의 연기 사유와 신청 방법은 안내문을 참조하여 주시고, 기타 궁금한 사항은 영등포 소방서 예방과(☏6981-7081)로 문의하시면 정성껏 답변해 드리겠습니다.

붙임  화재안전조사 협조 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	04/12
김병춘
협조자
시행	예방과-6701	(	2024. 4. 12.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)