검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-6132			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						이범석	代박주현	04/12
결재일자		2024. 4. 12.
공개여부		부분공개(6)						안규홍
					협조
CU********2*******A13***************E0400-1
제 목 :	옥내급수관 공사비 지원 검토 보고-마포구 손기정로6길 3 ooo호(아현동 707-8)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0962024024485
주 소	*****************************************	성 명	***
건물용도	다세대	연면적(㎡)	32.48

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원 공사비와 공사예정금액의 80% 중 적은금액 지원

주택유형	표준지원공사비	공사예정금액의 80%
공동주택	75만원+(33 – 33㎡) × 960원=750,000원	3,000,000 × 0.8= 2,400,000

※표준지원공사비: 연면적이  최소기준면적(33㎡) 보다 적을때는 최소기준면적 33㎡ 적용

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액(원)	체납 유무
***********************************	***	다세대	32.48	교체	가능	750,000	없음

붙임  공사비 지원신청서 1부.  끝.