문서번호	정수과-1003
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		代심미숙	04/12
			代정종철
협조
	주무관		박종성

수질자동측정기 정도검사 계획보고

강북아리수정수센터

(정수과)

수질자동측정기 정도검사 계획보고

환경기기관련 법정 정도검사 규정에 의거 대상장비에 대한 정도검사를 추진하고자 함

관련근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조: 측정기기의 정도검사

❍ 같은법 시행규칙 제7,8조: 정도검사 기준과주기, 방법과 절차

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

정도검사 개요

❍ 검사대상 : 6대(탁도계 5대, 잔류염소계 1대)

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 먹는물 환경측정기기

❍ 검사주기 : 최초 검사 후 2년마다 실시

❍ 검사기간 : 이전 검사일 전후 30일 이내

대상 기기 현황

※ 원수, 배출수 수질자동측정기는 별도 시행

구분	합계	여과수	송수
대 상	6	탁도계 4대(계열별 통합여과수)	탁도계 1대 잔류염소계 1대
이전 정도검사일시		2022 . 5. 11	2022 . 5. 12
검사주기		2년	2년
2024년 대상		○	○

세부 추진계획

❍ 검사예정일: 2024. 4. 29. ~ 4. 30.

❍ 정도검사 대상: 6대(여과수 탁도계 4대, 송수 탁도 1대, 송수 잔류염소계 1대)

❍ 검사기관: 한국산업기술시험원

❍ 예상소요금액: 3,282,400원(법정수수료)

- 탁도계: 497,000(원/대)×5(대)×1.1(부가가치세)=2,733,500원

- 잔류염소계: 499,000(원/대)×1(대)×1.1(부가가치세)=548,900원

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 지급수수료

향후 계획

❍ 정도검사 실시전 기기업체와 사전점검 실시: 2024. 4. 18. ~ 4. 19.

붙 임: 1. 환경측정기기 검사 신청서 1부

2. [별표 13] 성능시험ㆍ정도검사¸ 성능인증 및 검정 수수료(제30조제1항 관련)(환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙) 1부.  끝.