문서번호	기전과-4460
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
신지수		채충일	04/12
			조현석
협조	주무관		이래운
	주무관		성지창

2024년 여름철(우기) 대비

도로 기전시설물 점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

남부도로사업소

(기 전 과)

2024년 여름철(우기) 대비

도로 기전시설물 점검 실시 계획

여름철 집중호우에 대비하여 도로 기전시설물에 대한 사전 점검을 시행하고 보완사항을 개선하여 안전 사고 예방과 시민불편을 최소화 하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 4항

- 터널 및 지하차도 기전설비의 정상 작동 여부 점검

ㅇ 2024년 여름철대비 시설물 안전점검 시행계획 알림[도로시설과-5707, '24.4.11.]

□ 현  황

구 분	개 소	시 설 명
*	**
****	*	***********************
****	*	******************
**	*	********************************
****	**	*************************************************************
****	*	*************************************************
*****	*	**************************

□ 점검개요

ㅇ 주요점검대상

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도	입체교차로
** **	****	**	*	*	*	*	**	*
	***	*	*	*	*	*	*	*
	****	***	*	*	**	*	***	*
	*****	*	*	*	*	*	*	*
	***	**	*	*	**	*	**	*
	***	***	*	**	**	**	**	*
	***	***	*	*	***	*	***	*
	***	**	*	*	**	*	*	*

ㅇ 점검기간 : **************************

ㅇ 점검방법 : 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조 자체 점검

※ CCTV, 자동제어시스템, 배수펌프, 전기안전관리대행, 재방송, 미세먼지, 비상벨, 배수펌프의 경우, 유지관리용역 업체에서 정기점검 실시

ㅇ 점 검 자 : 기전과장 외 17명

합계	총괄	사무실	가로등, 경관조명	터널,지하차도
18	1	4	2	11
***	****	******** ********	********	************** ************** ************** ********

ㅇ 주요 점검내용

구 분	주요 점검사항
****	- ****************** - **********
****	- ************* - *************** ********************** - ***************
*** ****	***************** ************************* ****************
****	*********************** ***********

□ 점검결과 조치

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

ㅇ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

□ 행정사항

ㅇ 2024. 5. 17. : 결과 보고서 제출(기전과→도로시설과)

붙임  1. 안전점검 결과(총괄) 양식 1부.

2. 시설물 안전점검 결과(집계표) 양식 1부.

3. 안전점검 보고서(서식) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.  끝.