문서번호	급수운영과-6218
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	04/12
		권오정
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

2023년 구로구 관내 상수도 노후밸브에 대한 정비 계획을 보고 드림.

□ 노후밸브 정비대상 현황

지시 번호	위 치	속성번호	관종	구경	설치 년도	작업계획	수량 (개소)	작업방법	작업 조건
1	구로동 339-63	64954033	소화전	100	1991	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
2	구로동 329-81	64954039	중간 밸브	300	1992	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
3	구로동 429-119	64963001	소화전	100	1986	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
4	구로동 109-4	64763051	소화전	100	1994	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
5	구로동 714-14	74052026	소화전	100	1993	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
6	가리봉동 13-77	74053003	소화전	100	1991	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
7	가리봉동 13-69	74052005	분기밸브	150	1993	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
8	가리봉동 13-69 (2)	GIS시스템상 미등록	소화전	-	-	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
9	가리봉동 2-233	74053024	소화전	100	1989	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간
10	구로동 139-245	64961077	분기밸브	150	1994	밸브교체(노후밸브)	1	부단수 (밸브교체)	주간

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불량맨홀에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제14차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.