문서번호	급수운영과-6634
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김윤빈	박상열	04/12
		채재일

상수도관 저촉에 따른 이설요청 검토보고(홍제동)

2024. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 저촉에 따른 이설요청 검토보고

홍제동 관내 도시가스 전식방지 공사 구간내 저촉 상수도관 정비 계획 보고임

□ 현    황

ㅇ 위  치: *************

ㅇ 민원인: **************************

ㅇ 내  용: ******************

************

□ 보고내용

ㅇ 위와 관련하여 서울도시가스㈜에서 시행중인 전식방지 작업 중 상수도관 저촉에 따른 상수도관 이설 요청

ㅇ 저촉 상수도관 현황

- GIS 등재여부: 불용 상수도관(구경 100mm)

- GIS 배관도 및 현장 사진

******

ㅇ 검토내용

- 상수도관로 사용 여부 확인을 위한 새들천공 실시(100/20)

- 상수도관로로 확인될 경우 정비계획 별도 수립·시행

□ 추진계획

○ 상기와 같은 사항으로 관로 확인을 위하여 『2023년 서대문구 관내 상수도공사(단가계약)』 (주)운악건설 대표 강영금에게 작업지시하고 추후 정산 반영코자 함.

○ 공사개요

- 위    치: 서대문구 ***********

- 정비개요: 새들천공(100/20) 천공 후 철거 및 이설정비

※ 폐쇄관로인 경우는 철거 후 마감조치하고 사용관로인 경우에는 협의 후 이설 등 정비실시.  끝.