문서번호	여의도공원관리사무소-2540
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
진덕성		황의식	04/12
			이정수
협조

선유도공원 수경시설 수질정화 여과제 교체 계획

2024. 4.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 수경시설 수질정화 여과제 교체 계획

선유도공원에 물순환체계 운영시설인 수경시설 가동 및 운영에 따른 여과설비 내 소모성 여과제를 교체하여 수경시설 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 선유도공원의 수경시설물 가동을 위해 한강원수를 취수 정화하여 매년 사용

○ 여과설비 탱크에 한강물의 슬러지로 인해 여과설비(여과제)의 기능저하

※ 총용량 1,800톤의 물 순환체계를 원활히 하고 원수정화를 위해 매년 여과제 교체작업을 진행하고 있음.

□ 수경시설 현황

○ 수경시설 가동 : 매년(4월중순가동 10월중순까지)

○ 수경용 물탱크

1. 규    모 : *************************

2. 여과시설**********************

3. 여과방법 : 1차는 모래, 2차는 카본으로 여과

○ 수경기계실 현황

(단위 : 대, 기)

*	****** ******	***************	******		*** **********************
			****** *******	****** *****
*	*	*	*	*	*

○ 수경기계실 여과설비

(단위 : 대, 기)

계	************ ***********	***********	**** *******	*** *******	******	****
**	*	*	*	*	*	************ *************

□ 물순환체계

○ 총 연 장 :*****

○ 용    량 :************

○ 순환순서 :*************************************************************

○ 현황사진

수경용 물탱크	여과설비 탱크	여과시설 내 슬러지 적층

□ 교체계획

○ 정비기간 : 2024. 4. 12.

○ 대상시설 : *****************************************

○ 교체품목 : **************************************

○ 시행방법 : 여과제 교체 전문업체에 견적 의뢰하여 저가 업체를 선정 교체시행

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : ***********

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경‧생태테마공원육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 추진일정

***********************

****************************

□ 기대효과

○ 매년 수경시설 여과제를 교체함으로서 양질의 한강수를 제공함.  끝.