문서번호	시설관리과-6653
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
서울	代김동건	04/15
		임인택

급수공사비 추가고지 검토 보고 (서초구 염곡동 117-6)

2024. 4.

강남수도사업소

시설관리과

급수공사비 추가고지 검토 보고

우리사업소 관내 염곡동 117-6번지 급수공사 승인건에 대하여 급수공사비 추가고지 사유가 발생하여 검토 후 아래와 같이 보고드림

※ 관련문서: 시설관리과-6264(2024.4.8.)호.

□ 현    황

○ 위    치: 서초구 염곡동 117-6

○ 건 축 주: ***

○ 건물용도: *****************************

○ 규    모: ***********************

○ 고지사유: 수용가 측에서 수도계량기 분리 설치 구경 20mm로 확대 설치 요청 (20mm * 2)

□ 보고내용

○ 급수공사비 재산정 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증·감
공 사 비	********	********	*********
원인자부담금	**	**	****
합 계	********	********	*********

○ 당초 15mm 계량기 2개소를 실제 공사비를 산정하여 부과 및 작업지시 하였음.

○ 이후 현장확인 결과 20mm 계량기 2개소로 설치 필요. 재산정된 실제공사비 ********과 기납부액의 차액만큼을 부과하여 급수공사 재작업시지 및 공사완료하고자 함.

□ 조치계획

○ 상기와 같이 추가 산정하여 변경된 공사비(*******)를 요금과에 고지 의뢰코자 하며, 추가 급수공사비에 대하여 수요가에게 납부토록 안내.

○ 기존 수령한 15mm계량기 반납 및 20mm계량기로 재작업지시.

붙임 : 급수공사 설계카드 1부.  끝.