아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2024년도 급수관 상태(정체수) 수질검사 시행 안내

1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물은 수도법 제33조 및 동법 시행령 제51조에 의거, 건축물 준공검사 후 5년이 지난날로 부터 2년 주기로 급수관상태 수질검사를 시행하여야 하오니, 건축물소유(관리)자님께서는 정해진 기한내에 급수관상태 수질검사를 시행하여 주시고 성적서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 제출기간: 2024년 12월 31일 이전

나. 검사기관: 먹는물수질검사기관

다. 제출서류: 급수관상태(정체수) 수질검사 시험성적서(각 동별)

- 다만, 각 동별 급수관 설치시점, 동일제품을 설치한 경우 하나의 동에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있다(안내문 참조)

- 증축 및 최초 수질검사 대상 건축물은 5년이 지난 날로부터 6개월 이내 실시

라. 제    출: "급수관상태(정체수) 관리시스템" 정식운영에 따른 급수관상태(정체수)

수질검사 결과를 전산으로 제출(등록)·관리

(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)

※ 미시행시 수도법 제83조 6호에 의거 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

붙임: 급수관상태(정체수) 수질검사 안내문 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	안성태		급수운영팀장	정수용		급수운영과장	04/15
권오정
협조자
시행	급수운영과-6282	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3974	/전송	02-314-3989	/	magwave2020@seoul.go.kr	/	부분공개(6)