아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(518092) 고장발생 보고(수색)

1. 서울시 재난대응과-4005(2024.2.15.)호『’24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치

일제조사·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 소방용수시설 확인한 바 고장용수가 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일자 : 2024. 4.9.(화) 10:00

나. 조 사 자 : ************

다. 고장대상 : **************

라. 고장내용 : 지하식 소화전 출수불능

마. 사용가부 : 사용불가

붙임  소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	수색119안전센터장
소방장	강상원		진압3대장	인홍진		119안전센터장	04/15
유재규
협조자
시행	수색119안전센터-1051	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	03311	서울시 은평구 수색로320, 수색119안전센터 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	doltink@seoul.go.kr	/	부분공개(6)