	강 동 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	119기동단속팀 불시단속 계획 보고(4월)

1. 예방과-9295('24. 4. 15.)호「(4월) 서울시「119기동단속팀」운영 계획 알림」과 관련입니다.

2. 화재 발생시 시민 안전과 직결되는 소방시설 차단 및 피난·방화시설 폐쇄·훼손 등 불법행위 근절을 위해 다음과 같이 불시단속 계획을 수립 및 시행하고자 합니다.

가. 일    시 : *****************************  ※ 단속 정보 보안유지

나. 대    상 : ********

※ 휴업 및 리모델링 공사 등의 사유로 단속 불가 시 예비대상 실시

다. 단속반 편성 및 운영

○ 편    성 : 화재안전조사관 2개조(8명)  * 세부내용『붙임1』참조

※ 편성조 인원 부족 시 담당 변경

○ 복    장 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

○ 장    비 : 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

라. 방    법 : 사전예고 없이 불시단속   ※ 『일제·불시·집중』단속

마. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

- (소방시설) 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원․밸브 차단 여부

↳ 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소화펌프 등 유지․관리 중점 점검

- (피난시설) 피난․방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단․통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 비상구 폐쇄 및 (특별)피난계단, 복도□통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

※ 피난 약자 이용시설 고려 피난계획 수립 및 피난동선 확보 여부 등 중점 확인

- (안전관리) 영업장 안전시설등 자체 정기점검 실시 및 점검결과 보관 여부

↳ 화재 시 상황별 피난대피방법 및 안전시설등 자체 정기점검 지도 등(안내문 배부)

☞ 위법사항 적발 시 관계 법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시고,

나. 특히, 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상의 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 2일 이내 (즉시 보고는 단속 직후) 공문 보고 (붙임 4 참조) 및 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. (4월) 서울시 119기동단속팀 운영 계획(방침서) 1부.

2. 119기동단속팀 불시 단속대상 및 담당조(4월) 1부.

3. 119기동단속팀 불시단속표 1부.

4. 119기동단속팀 불시단속 결과보고(서식) 1부.

4. 안전시설등 자체 정기점검 실시 안내 및 메뉴얼 1부.  끝.

소방장	서용덕		검사지도팀장	박진자		예방과장	전결 04/15
代박진자
협조자
시행	예방과-5733	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7681	/전송	02-2187-8252	/	yondoku07@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)