아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 계획

1. 관련근거

가. 市, 예방과-7554(2024.3.27.)호『4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 계획 알림』

나. 예방과-3203(2024.2.19.)호『2024년도 화재예방강화지구 소방안전대책 알림』

2. 봄철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영하여 시민의 이용이 많은 다중이용시설 등의 화재안전성 강화를 위한 「4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 계획」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2024. 4. 22.(월) ~ 4. 30.(화)

나. 조사대상 : 씨랄라 등 21개소(중복 포함)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 :「화재예방법 시행령」제7조  제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제12호*·제15호**

* 다중이용업소 안전관리에 관한 사항 ** 무허가 불법 증축 및 용도변경 등 관계법령 위반사항

마. 중점 추진내용

(화재안전조사) 다중이용시설 등 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 자동화재탐지설비, 스프링클러설비 소화펌프* 등 소방시설 정상작동 관리실태

* 해빙기 수계 소화설비 소화펌프 및 입상관 등 동파 및 누수 유지관리 중점 지도

- 계단·복도통로·방화문(비상구) 등 피난*·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

- 부처님오신날·어린이날 등 행사 시 전기시설(용품) 등 안전관리* 중점 확인

* 촛불사용, 연등(LED 포함) 등과 같은 화재 취약요인에 대한 안전관리 철저 지도

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 관계인(종사원) 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도 등

※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

3. 행정사항

가. 화재안전조사 등 현장 방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내하여 주시고,

나. 위법사항은 적법 절차에 따라 과태료 부과처분, 행정명령 등 조치(위법 현장 증빙사진 촬영 필수)하여 주시고,

다. 2분기 쪽방 전문 점검팀 및 하반기 화재취약주거시설 합동 점검과 병행하여 실시하고, 경미한 소방시설 보수와 정비는 이동정비반 운영하며,

라. 조사 종료 후 결과보고는『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2024. 5. 2.(목)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 대상 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	04/15
김병춘
협조자
시행	예방과-6794	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)