아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	대상물 관계인 귀하
(경유)
제목	4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 실시 안내

1. 항상 화재 예방을 위하여 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 선제적 위해 요소 제거로 시민 안전을 도모하기 위하여 다음과 같이 화재안전조사 실시 계획을 안내하여 드리니, 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2024. 4. 22.(월) ~ 4. 30.(화)

나. 조사대상 : 20개소

다. 주요사항

(화재안전조사) 다중이용시설 등 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 자동화재탐지설비, 스프링클러설비 소화펌프* 등 소방시설 정상작동 관리실태

* 해빙기 수계 소화설비 소화펌프 및 입상관 등 동파 및 누수 유지관리 중점 지도

- 계단·복도통로·방화문(비상구) 등 피난*·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

- 부처님오신날·어린이날 등 행사 시 전기시설(용품) 등 안전관리* 중점 확인

* 촛불사용, 연등(LED 포함) 등과 같은 화재 취약요인에 대한 안전관리 철저 지도

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 관계인(종사원) 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도 등

※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

라. 사전통지 : 화재안전조사 대상(소방안전관리자 등) 우편발송 및 사전 전화 연락

마. 협조사항 : 관계인 입회와 시설안내 등

3. 화재안전조사의 연기 사유와 신청 방법은 안내문을 참조하여 주시고, 기타 궁금한 사항은 영등포 소방서 예방과(☏6981-7081)로 문의하시면 정성껏 답변해 드리겠습니다.

붙임  화재안전조사 협조 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	04/15
김병춘
협조자
시행	예방과-6798	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)