문서번호	원수관리과-724
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이정호		박철호	04/15
			代정종철
협 조
	주무관			정정재
	주무관			김호용

"상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고마시는 아리수!"

고압가스 특별(4월) 안전교육 결과 보고

(신규 전입자)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

고압가스 특별(4월) 안전교육 결과 보고

(신규 전입자)

■ 교육 개요

제목	고압(염소)가스 안전관리 및 염소투입 설비 의 이해와 운영	강사	이 정호
일시	2024년 4월 9일, 14:30 ~ 16:30	대상	박승필(공업6급)
장소	강북통합취수장 관리동 2층

■ 교육 내역

1. 교육 목적 가. 고압(염소)가스의 위험성 및 유해성 이해 나. 염소가스 누출 사고시 초동대응 및 조치 방법 다. 염소투입 설비의 이해 및 기능
2. 주요 교육 과제 가. 고압(염소)가스 안전관리 - 가스 정의 및 이론 - 염소가스의 독성·유해성 이해 - 투입설비의 운영 및 피해저감설비 나. 염소투입 설비의 이해 및 기능 - 염소투입 공정 및 투입설비 - 안전장치의 종류 및 작동 - 비상시, 투입설비 조치 등

붙임  1. 2024년 특별 안전교육(전입자) 자료 1부.

2. 2024년 4월 특별 안전교육 참석자 명단 1부.  끝.