아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(고척)

1. 재난관리과-1287(2024.2.27.)호 「2024년 해빙기 소방용수시설•비상소화장치 일제조사 정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 고척센터에서 관리중인 소방용수시설 중 고생발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2348호(지하식)

나. 위 치 : *************** 주택 앞

다. 내 용 : 몸통 파손에 의한 누수

붙임  1. (고척)소방용수시설 고장발생 내역(2348호) 1부.  끝.

	고척119안전센터장
소방장	홍준수		진압1대장	박종헌		119안전센터장	04/15
오경근
협조자
시행	고척119안전센터-1191	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195, 구로소방서 (고척동)	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6379	/전송	02-2187-8286	/	zerozm@seoul.go.kr	/	부분공개(6)