문서번호	급수운영과-6283
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	04/15
		권오정
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

2023년 구로구 관내 상수도 노후밸브에 대한 정비 계획을 보고 드림.

□ 노후밸브 정비대상 현황

지시 번호	위 치	속성번호	관종	구경	설치 년도	작업지시 내용	수량 (개소)	작업 방법	작업 조건
1	개봉동 69-19	64812098	중간밸브	300	2018	변실정비(중형->원형) (민원)	1	기계, 인력	주간
2	온수동 35-8	GIS신규				변실정비 (민원)	1	기계, 인력	주간
3	구로구 경인로 229	64813131	분기밸브	100	2019	변실정비(중형->원형) (민원)	1	기계, 인력	야간
4	고척동 63-5	64832039	분기밸브	300	2001	변실정비(중형->원형) (민원)	1	기계, 인력	야간
5	궁동 230-12	63992005	중간밸브	600	1996	(맨홀 토사적치) 굴착 확인(민원)	1	기계, 인력	야간

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불량맨홀에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제15차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.