아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설 보수 의뢰

1. 소방행정에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강서소방서 2024년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 고장 내역이 발생하여 다음과 같이 의뢰하오니, 화재 발생시 신속한 현지급수체제 구축을 위하여 조속히 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	용수번호 (형식)	위 치	고장내용	비 고
1	****** *****	************	******* ******	***** ********
2	****** *****	************** *****	******* **	************

나. 행정사항

1) 기제출한 '2024년 소방용수시설 보수 의뢰(2차)'내용중 010037 소화전이 주소가            변경되어 수정 하였으며, 보수완료 소방용수시설은 보수 현행화를 위해 주기적으로           통보바랍니다.

2) 아울러 보수 의뢰 목록 중 보수가 불가능한 소화전은 그 내용을 작성하여 보수완료            통보시 함께 통보 바랍니다.

붙임  고장 소화전 위치도 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
소방교	양진이		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	04/15
강경철
협조자
시행	재난관리과-2604	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(5)