아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	셀프주유취급소 불시검사 자체계획

1. 관련근거

가. 市예방과-9089(2024.4.11.)호「’24년 상반기 셀프주유취급소 불시검사 계획」

나. 예방과-1162(2024.1.23.)호 「2024년 위험물 안전관리 기본계획」

다. 市현장대응단-988호「2024년 재난현장 업무택시 운영 계획(알림)」

라. 「위험물안전관리법」 제22조(출입·검사 등)

2. 위호와 관련 구로관내 24시간 운영하는 셀프주유취급소에 대한 화재예방 및 안전사고      방지를 사전에 방지하고자 아래와 같이 셀프주유취급소 불시검사 자체 계획을 실시      코자 합니다.

가. 기 간: **********************************

나. 대 상: 2개소(심야시간 불시검사)

다. 방 법: 자체검사(위험물안전팀) ※세부사항: 붙임1 참조

라. 중점사항

- 심야시간 때 위험물안전관리자 정위치 근무 여부

- 위험물안전관리자 및 대리자 안전관련 지식·조치방법 숙지여부 확인

- 셀프주유소 주요 시설 기준 확인(감시대, 비상제어장치, 방송설비 등)

3. 행정사항

가. ******************응소 시 업무용 택시 활용 가능(카카오택시 비즈니스)

나. 출장여비 지급 불가, 사후 초과근무(1일 4시간) 가능(행정과 복무담당 협조)

다. 검사의 실요성을 위해 사전고지 없이 진행하고 민원 소지 없도록 할 것

라. 복장은 자유복, 활동복(모자), 근무복 택일 착용

라. 결과제출: 2024. 4. 22.(월) [붙임 2]서식 참조

붙임 1. 셀프주유취급소 불시검사계획 1부.

2. 검사결과 세부사항(서식) 1부.  끝.

위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	代이귀환		예방과장	04/15
이기주
협조자	행정팀장	김광희
시행	예방과-5093	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)