아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	한국수자원공사사장(한강유역본부장)
(경유)
제목	샛강역 유출지하수 활용 모델구축 시범사업 시설물 운영·유지관리주체 협의 회신

1. 한국수자원공사 한강사업처-458(2024.2.15.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 수차관리시설의 운영·유지관리에 대해 검토한 결과, 아래와 같이 잦은 침수 등의 사유로 유지관리에 상당한 어려움이 예상되므로 당초 계획(안)을 조정하여 수차시설물을 제외하거나 다른 시설물로 변경하여 추진하여 주실 것을 요청드립니다.

ㅇ 검토의견

- 수차 설치 예정지점은 상습 침수구역으로, 침수에 따른 설비의 잦은 고장과 발전설비의 누전 등에 따른 안전사고 우려

- 당초 계획(안)에 따른 시설물 설치시에는 제방의 통수단면에 지장이 없도록 충분한 안정성이 검토되어야 하며, 침수 후에도 관련 설비의 안정성과 기능이 보장되어야 함

- 배수로 막힘현상(겨울철 배수로 동결, 낙엽 등 이물질 유입, 수차시설물의 고장 등)에 따른 대책과 시설물 주변 안전사고 예방을 위한 접근 방지시설 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	오화민		토양지하수팀장	김종희		수변감성도시과장	전결 04/15
박홍봉
협조자
시행	수변감성도시과-5398	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1026	/	enver@seoul.go.kr	/	대시민공개