문서번호	시설개선과-3663
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김동연		이균형	04/15
			정순은
협조
	주무관		박공성

24년 봄맞이 설비분야 환경정비 완료 보고

2024. 04. 12. (금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

24년 봄맞이 설비분야 환경정비 완료 보고

잠실종합운동장 이용객 만족도 개선 및 안전사고 예방을 위한

24년 봄맞이 설비분야 환경정비를 완료하고 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

ㅇ 2024년 봄맞이 설비분야 환경정비 계획(시설개선과-1687, 24. 2. 19.)

□ 추진방향

ㅇ 기계실 등 정비하여 안전사고를 방지하고 깨끗한 이미지 제고

ㅇ 설비분야 주요 시설물 등에 대환 환경정비 적극 추진

ㅇ 산업·중대재해 관련 기계실, 주변 환경 등 위험요소 제거 및 정비

Ⅱ		추진개요

ㅇ 참여인원 : 설비반장 외 17명

ㅇ 추진기간 : 2024. 2. 26. ~ 3. 31.

ㅇ 정비방법

- 경미한 사항 또는 즉시 조치가 가능한 사항은 시설물 자체 정비 시행

- 소규모 보수·정비를 요하는 사항은 시설물 유지·보수비로 보수공사 시행

	< 주요 점검항목 >
□ 중대재해처벌법, 산업안전보건법 관련 기계실 등 위험요소 점검 □ 설비분야 시설물(냉·난방설비, 급·배수설비, 가스설비, 소방설비, 공기조화설비, 위생설비, 승강기설비 등) 등 점검 및 정비 □ 기계실 내부 청소, 정리 및 폐기물 처리 □ 기타 미사용 설비분야 시설물 등 철거

Ⅲ		추진결과

□ 추진내용

ㅇ 기계실, 설비분야 시설물 청소 및 소모품 창고 정리

ㅇ 잠실종합운동장, 구의야구공원 등 냉난방기 세척 및 정비

ㅇ 잠실종합운동장 공기조화기 필터 교체

ㅇ 잠실종합운동장 기계실 미사용 설비 철거 및 폐기물 처리

ㅇ 잠실종합운동장 기계실 내 산업재해 관련 위험요소 정비

ㅇ 기타 설비분야(가스설비, 난방설비 등) 시설물 정비

□ 향후계획

ㅇ 산업·중대재해 등 안전사고 예방을 위해 지속적인 시설물 점검과

환경정비를 통해 설비분야 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.  끝.