문서번호	원수관리과-738
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		04/16
		박철호
협 조
	주무관			이정호
	주무관			김호용

화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 계획

2024. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 계획

우리 취수장 유해화학물질 취급시설 「화학사고예방관리계획서」 이행상태 자체점검 계획을 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 「화학물질관리법」제23조의2, 같은 법 시행규칙 제19조의3

○ 「화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정」제22조제4항의 자체점검계획에 따라 사업장 여건에 따라 자발적으로 실시

□ 시설현황

○ 사업장명 : 강북아리수정수센터(통합취수장)

○ 유해화학 물질명 : 염소, 수산화나트륨

○ 사업장 구분 : 1군  ⇒  위험도 : 가

○ 화학사고예방관리계획서 검토결과 : 적합(결과번호 : 제2022-0280호)

□ 이행경과

○ 화학사고예방관리계획서 검토결과 적합(화학물질안전원) ..... 2022. 5. 19.

○ 화학사고예방관리계획서 작성 전문교육 이수(관리자)   ..... 2022. 6. 17.

○ 특별 이행점검 결과 적합 (화학물질안전원)            .......  2022. 8.  2.

○ 이행상태 자체점검 결과서 제출 (화학물질안전원)       ........  2023. 5. 19.

Ⅱ		자체점검 계획

○ 점 검 명 : 화학사고예방관리계획서 이행상태 자체점검

○ 점검대상 : 강북통합취수장 화학사고예방관리계획서 이행상태

○ 대상공정 : 정수처리(원수 취수)

○ 점검기간 : 2024. 4. 24. ~ 4. 30.

○ 점검방법 : 붙임2 화학사고예방관리계획서 이행평가표

○ 개선활동 : 2024. 5. 13. ~ 5. 17. ⇒ 예산사업 하반기 개선

○ 점검내용

- 사업장 내부활동 : 면담, 기록검토, 현장확인 등

- 사업장 외부활동 : 대외소통, 소통을 위한 활동, 주민고지 등

○ 점검반 편성

- 반 장 : 원수관리과장

- 반 원 : 3명

⦁ 지방 공업 6급 정정재

⦁ 지방고압가스 전문경력관 이정호, 김호용

- 외부 전문가 : 에스이솔루션(주) ⇒ 컨설팅 용역 계약자

○ 점검장소 : 취수장 제어실, 염소저장실, 염소 투입공정 현장

Ⅲ		행정사항

○ 내부보고 : 점검 결과 및 개선활동에 대해 보고 실시

○ 점검결과 서류 제출 ⇒ 1군 사업장은 서면점검 수검서류 제출

- 제출기관 : 화학물질안전원(사고예방심사2과)

- 제출기간 : 2024. 5. 31.까지

- 제출서류 : 자체점검 결과서, 자체점검 체크리스트, 자체점검 결과 개선사항 조치내역서

- 제출방법 : 전자문서 등

붙임  1  자체점검 및 서면점검 안내문 1부.

2  화학사고예방관리계획서 이행평가표 1부.  끝.