문서번호	시설관리과-6808
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
신승재	代김동건	04/16
		임인택
협 조

착공신고서(계) 검토 보고

[양재동 228-6번지(원지교) 계량기 및 소화전 이설]

2024. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

착공신고서(계) 검토 보고[양재동 228-6번지(원지교) 계량기 및 소화전 이설]

서초구 양재동 228-6번지(원지교)주변 계량기 및 소화전 이설공사와 관련하여 시공사로부터 착공신고서(계)이 접수되어 아래와 같이 검토보고 합니다.

※ 착공계 제출[양재동 228-6(원지교) 상수도관 이설공사_주변계량기 및 소화전 이설 관련]

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 양재동 228-6번지(원지교)주변 계량기 및 소화전 이설

○ 공사기간(2024. 4.11 ~ 2024.5.30)

○ 공사개요

*********************************************

*************************************

**********************

***************************

******************

□ 검토내용

○ 착공신고서 제출항목

제 출 항 목	관 련 근 거
1. 착공신고서, 공사공정예정표, 현장대리인신고서	·시설관리과-3660(2024.2.27.) ※ 상수도관 원인자이설 승인조건
2. 현장대리인 재직증명서
3. 현장대리인 국가기술자격증 사본
4. 사업자등록증사본, 건설면허증, 건설업수첩
5. 이설위치도
6. 배관상세도
7. 사급자재 사용 승인 (신청)서

○ 검토의견 : 착공신고서에 의거 이설공사 시행

□ 조치계획

○ 상기 검토의견을 발주청(서울주택도시공사)에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 착공계 1부.  끝.