문서번호	급수운영과-6819
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	04/16
		채재일

『현장실정보고』에 따른

노후 상수도관 정비계획 보고

2024. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

『현장실정보고』에 따른

노후 상수도관 정비계획 보고

급수운영과장: 채재일☎3146-3640 급수운영팀장: 박상열☎3680 담당: 유미진☎3645

『2023년 서대문구 관내 상수도공사』관련, (주)천일(감리)로부터 제출된 현장 실정사항에 대한 노후 상수도관 정비 계획 보고임

□ 현    황

○ 노후관 현황

- 위    치: ********************

- 노후관로: *************************************

- 수    계: ************************

○ 관련문서: 현장실정 보고서【천일-2023-46(2023.11.29.)】

- 주요내용: 유수장애 정비 중 발견한 노후된 상수도관으로 관개량 필요

- 위치도 및 GIS 배관망

*********************

- 현장사진

**************************

□ 보고내용

○ 상기 관로는 GIS상 DCIP/∅100mm/1991으로 표기되어 있으나, 유수장애 굴착현장 확인 결과, 회주철(∅100mm)재질로 확인되어 교체 정비가 필요한 실정임

□ 조치의견

○ 상기와 같이 안정적인 수돗물 공급 및 시설물 유지관리를 위하여 노후 상수도관 정비를 2023년 서대문구 관내 상수도공사 계약업체인 ㈜운악건설 대표 ***에게 작업지시하여 노후 배급수관 정비 업무에 만전을 기하고자 함.

○ 공사개요

- 위    치: ********************

- 정비개요: ***********************

- 예산과목: *****************************************************************

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.