문서번호	급수운영과-6814
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	04/16
			채재일
협 조
	시설관리팀장			김용섭
	시설운영팀장			신동철
	급수관리팀장			신정우

「2024. 3. 28.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2024. 4.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('24. 3. 28.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(3/27)	일일공급량(3/28)	증감(㎥)	비 고
합 계	332,022	302,916	-29,106
서대문구	87,358	69,495	-17,863
마 포 구	137,758	132,927	-4,831
은 평 구	106,906	100,494	-6,412

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 2. 15.~ 2. 21.)	금 주 (’24. 2. 22. ~ 2. 28.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,229,177	2,218,276	-10,901	-0.4
서 대 문구	소 계	556,784	541,880	-14,904	-2.6
	증산03	46,296	45,880	-416	-0.8
	백련01	112,535	103,137	-9,398	-8.3
	백련02	95,711	96,175	464	0.4
	백련03	35,527	35,778	251	0.7
	홍은01	119,898	116,803	-3,095	-2.5
	남산04	146,817	144,107	-2,710	-1.8
마포구	소 계	940,451	940,446	-5	-0.001
	증산04	168,874	169,142	268	0.1
	증산05	308,620	315,908	7,288	2.3
	와우산01	136,556	133,833	-2,723	-1.9
	와우산02	292,111	287,485	-4,626	-1.5
	만리03	34,290	34,078	-212	-0.6
은평구	소 계	731,942	735,950	4,008	0.5
	불광터널01	408,222	411,692	3,470	0.8
	증산01	104,934	105,974	1,040	0.9
	증산02	78,264	78,712	448	0.5
	진관01	140,522	139,572	-950	-0.6

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(3월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 3. 1.~ 3. 28.	’24. 3. 1.~ 3. 28.	증·감	증감률(%)
합 계		321,264	315,672	-5,592	-1.7
서 대 문구	소 계	82,212	78,148	-4,064	-4.9
	증산03	10,374	6,564	-3,810	-36.7
	백련01	10,305	15,303	4,998	48.5
	백련02	13,700	13,480	-220	-1.6
	백련03	5,425	5,056	-369	-6.8
	홍은01	18,891	17,023	-1,868	-9.8
	남산04	23,517	20,722	-2,795	-11.8
마포구	소 계	142,634	133,290	-9,344	-6.5
	증산04	32,713	23,847	-8,866	-27.1
	증산05	43,915	44,434	519	1.1
	와우산01	19,173	19,101	-72	-0.3
	와우산02	40,863	41,108	245	0.5
	만리03	5,970	4,800	-1,170	-19.5
은평구	소 계	96,418	104,234	7,816	8.1
	불광터널01	59,417	58,066	-1,351	-2.2
	증산01	5,112	14,964	9,852	192.7
	증산02	11,321	11,225	-96	-0.8
	진관01	20,568	19,979	-589	-2.8

ㅇ 전년 동기(3월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’23. 3. 1.~ 3. 28.	’24. 3. 1.~ 3. 28.	증·감	증감률(%)
합 계		8,995,600	8,839,018	-156,582	-1.7
서 대 문구	소 계	2,301,997	2,188,233	-113,764	-4.9
	증산03	290,480	183,800	-106,680	-36.7
	백련01	288,557	428,511	139,954	48.5
	백련02	383,608	377,456	-6,152	-1.6
	백련03	151,926	141,578	-10,348	-6.8
	홍은01	528,949	476,647	-52,302	-9.8
	남산04	658,477	580,241	-78,236	-11.8
마포구	소 계	3,993,838	3,732,201	-261,637	-6.5
	증산04	915,980	667,722	-248,258	-27.1
	증산05	1,229,644	1,244,172	14,528	1.1
	와우산01	536,867	534,848	-2,019	-0.3
	와우산02	1,144,177	1,151,050	6,873	0.6
	만리03	167,170	134,409	-32,761	-19.5
은평구	소 계	2,699,765	2,918,584	218,819	8.1
	불광터널01	1,663,688	1,625,854	-37,834	-2.2
	증산01	143,157	418,992	275,835	192.6
	증산02	316,992	314,320	-2,672	-0.8
	진관01	575,928	559,418	-16,510	-2.8

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.