복  명  서(위험물 저장소 완공검사 신청서 현장확인 결과_화동00)

위험물 저장소 전부 완공검사신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2024. 4. 16.

보고자: 소방위 유재광,소방사 유경재

복    명    내    용

확인일시

2024. 4. 16(화). 10:00~11:00

건    명

위험물 저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고

(주식회사 ****_이동탱크저장소)

내    용

1. 민원접수1516(2024. 4. 16.)호와 관련입니다.

2. 위험물저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상  호 : 주식회사 ****

나. 설치자 : 주식회사 ****

다. 설치(상치)장소 : 서울시 금천구 ******** 주유취급소 내

라. 허가내용

연번	제조소등 구분	설치허가내용	상치장소
1	이동탱크저장소	********************************************	**********************

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제6조 및 동법시행규칙 제34조(별표10)기준에 적합하므로 위험물예방행정처리규정제4조에 따라 완공처리함이 적합하다고 사료됩니다. 끝.

비   고

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		代오창세		04/16
					이희선
협조