아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(우이)

1. 재난관리과-793(2024.2.5.)호『2024년 소방용수시설·출동로 기본 계획(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우이119안전센터 관내 소방용수시설 중 고장난 소화전이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	용수구분	위 치	고장내용	조사자
1	2082	지상식	강북구 삼각산로 111 우이119안전센터앞	소화전 몸통 스핀들과 신주 연결 고정나사 파손(사용불가)	위.노승영

붙임  소방용수 고장내역(2082) 1부.  끝.

	우이119안전센터장
소방위	조운용		진압2대장	代조남선		119안전센터장	04/16
김희철
협조자
시행	우이119안전센터-1415	(	2024. 4. 16.	)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111, 우이119안전센터	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	whdnsdyd0124@seoul.go.kr	/	부분공개(5)