문서번호	정수과-4084
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	04/16
			강승곤
협조	정수시설과장		代오광준
	주무관		박홍선

1착수정 수질계측기실 샘플링설비 정비 계획

2024. 4.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

1착수정 수질계측기실 샘플링설비 정비 계획

암사아리수정수센터소장 : 강승곤☎3146-5701 정수과장 : 이철재☎5740 담당 :서홍교☎5743

누수 등으로 제기능을 못하는 1정수장 착수정 수질계측기의 수조, 배관 등 샘플링설비를 정비하여 안정적 수질감시에 만전을 기하고자 함.

□ 현    황

○ ***********************************

- **********************************

*		*		*
***************		*****************		*********

□ 문 제 점

○ 잔류염소(전염소), 습기 등으로 시료 공급 배관, 계측기 지지대 등 부식

- 배관 누수, 결로 등으로 인한 계측기 시설 부식, 수질계측기 고장의 원인

○ 시료수 중 부유물, 기포 등 제거되지 않아 배관 막힘, 오차 등 발생

- 기포, 오염물질이 제거되지 않고 계측기로 유입되어 측정 오차 발생

○ 분산 설치되어 있는 계측기로 시료수, 드레인 배관 등 복잡하게 구성

- 시료, 드레인 배관 등이 잔류염소계측기에 별도로 설치되어 있어 설비가 복잡

*		*		*
**************		***************		**************

□ 정비내용

**************************************

**********************************************

****************************************

************************************************

*********************************************

**********************************************

***************************************************

********************************************

*******************************************

*********************************************

**********************************************

********		********		*******

□ 추진방법

******************************************************

***********************

********************************

***********************************************

************************************************

□ 협조사항

○ 현장 수질자동계측기실 온도 유지를 위한 냉난방기 교체 설치 : 정수과(실험실)

○ 샘플링시설 개선 후 악세스플로워 등 수질계측기실 바닥 정비 : 정수시설과

붙임 : 지침서, 도면, 산출기초조사서, 견적서 각 1부. 끝.