문서번호	기획관리과-4210
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박필관		조윤홍	04/17
			임승철
협조

2024년도 상반기 저수조 청소계획

2024. 4.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

2023년도 상반기 저수조 청소계획

데이터센터 저수조 청소 및 소독을 실시하여 청사 위생관리와 함께 직원들에게 깨끗한 물을 공급하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제33조 및 동법 시행규칙 제22조의3 제1항

- 6개월마다 1회 이상 저수조 청소 실시

ㅇ 수도법 시행령 제50조

- 연면적 5,000㎡ 이상인 건축물에 대한 소독 등 위생조치 실시

□ 저수조 현황 : 5개소 총 251톤

(단위 :톤)

구 분	계	지 하 저 수 조 (지하1층)	고 가 수 조 (옥상)	지 상 수 조 (외부)
시 수	85	65	20	-
정 수	166	160	5	1
계	251	225	25	1

※ 시수 : 음수대, 세면대 등 / 정수 : 화장실 대소변기 등

□ 청소계획

ㅇ 대    상 : 데이터센터 저수조

ㅇ 규    모 : 5개소 251톤

ㅇ 청소일시 : 2024. 4. 20.(토) 09:00 ~ 16:00

ㅇ 주요 청소내용

- 저수조 내부 소독, 바닥 퇴적물 및 이물직 제거 및 세척

ㅇ 청소업체 : ****************

- 선정사유 : 수도법 제34조에 따른 저수조 신고업체 중 저가견적을 제시한 업체

ㅇ 소요예산 : ***************

- 예산과목: 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영,  청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 공공운영비

□ 주요 안전관리 사항(밀폐공간 작업프로그램)

ㅇ 밀폐공간 출입 전 사전 확인

- 밀폐공간 출입 전 체크리스트 확인 후 출입

- 밀폐공간 출입금지 조치(안전보건표지부착, 사전안내 등)

ㅇ 밀폐공간 작업 전 안전보건교육

- 현장근로자 대상 안전점검회의(TBM) 실시

ㅇ 안전장비 준비·사용

- 안전보호구(호흡기, 안전대 등) 사용 후 작업 요청(→도급업체)

- 통신수단(무전기, 휴대용 랜턴) 구비 요청(→도급업체)

- 밀폐공간 내 산소 측정(기획관리과)

ㅇ 유해·위험작업 안전관리 프로그램 실시

- 밀폐공간 작업(위험작업)에 대해 작업허가서 발급·승인 후 작업 실시

ㅇ 감시인 배치 및 모니터링 실시

- 밀폐공간 작업 중 작업상황 감시를 위한 감시인 지정 및 배치

- 작업 관리감독 및 지시, 밀폐공간 작업 모니터링 실시

ㅇ 밀폐공간 작업시 적정공기가 유지되도록 환기 후 실시

※ 질식·중독상황 발생시 대응절차

사고상황 발생		상황전파 및 작업중지		신고 및 보고		초기대응 • 긴급대피		응급처치

□ 행정사항

ㅇ 단수에 따른 이용불편을 최소화하기 위해 작업 전 사전안내 및 휴일 작업 실시

- 사전안내: 각 층 화장실 입구에 단수 안내문 부착 및 메일 사전 공지

ㅇ 저수조 청소결과 등록 : 서울아리수본부 홈페이지

ㅇ 청소 용역 검수 후 일상경비로 대금 지급

붙임 1. 견적서 2부.

2. 데이터센터 밀폐공간 작업 프로그램 1부.  끝.