문서번호	급수운영과-5468
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	04/17
			代김윤환
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-22번)

2024. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 2023년 상수도맨홀 정밀점검 용역 결과에 따라 매몰 및 불량맨홀(라등급)에 대하여 정비를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	신림동	1632-29	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
2	관악구	신림동	1625-26	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
3	관악구	신림동	1583-1	원형철개	648	노후 철개	철개교체
4	관악구	신림동	1625-3	원형철개	648	노후 밸브실 2개소	변실정비 2개소
5	관악구	신림동	1624-1	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
6	관악구	신림동	1624-3	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
7	관악구	신림동	1628-2	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
8	관악구	신림동	1620-5	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
9	관악구	신림동	459-41	원형철개	648	노후 철개	철개교체
10	관악구	신림동	103-174	원형철개	648	철개(소음) 2개소	철개교체 2개소
11	관악구	신림동	103-178	원형철개	648	철개 (소음) 3개소	철개교체 3개소
12	관악구	신림동	469-5	원형철개	648	노후철개	철개교체
13	관악구	신림동	484-1	원형철개	648	노후철개 2개소 및 노후 변실1개소	철개교체2개소 및 변실정비1개소
14	관악구	신림동	484-6	원형철개	648	노후 밸브실	철개교체및변실정비
15	관악구	신림동	480-12	원형철개	648	노후 밸브실	철개교체및변실정비
16	관악구	신림동	478-1	원형철개	648	노후 밸브실	철개교체1개소 및 변실정비1개소
17	금천구	신림동	479-40	원형철개	648	노후 밸브실	철개교체및변실정비
18	관악구	신림동	479-14	원형철개	648	노후 밸브실	철개교체및변실정비
19	관악구	남현동	1078-5	중형철개	318	중형철개(소음)	변실정비
20	금천구	독산동	143-1	원형철개	648	매몰	철개재용및인상
21	금천구	독산동	148-22	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
22	금천구	독산동	151-13	원형철개	648	매몰	철개교체및인상

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
23	금천구	독산동	234-56	중형철개	318	매몰	중형철개교체및인상
24	금천구	독산동	295-10	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
25	금천구	독산동	296-19	중형철개	318	매몰 및 철개교체	중형철개교체및인상
26	금천구	독산동	934-2	중형철개	648	매몰	철개교체및인상
27	금천구	독산동	1043-16	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
28	금천구	시흥동	796	중형철개	318	매몰	철개교체및인상
29	금천구	시흥동	905-96	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
30	금천구	시흥동	937-12	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
31	금천구	시흥동	949-8	중형철개	318	매몰	철개교체및인상
32	금천구	시흥동	990-67	중형철개	318	매몰	철개교체및인상
33	관악구	신림동	1439-31	원형철개	648	노후 밸브실	변실 정비(철개교체)
34	관악구	신림동	103-117	원형철개	648	철개 소음	철개교체
35	관악구	신림동	462-12	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
36	관악구	신림동	493-21	원형철개	648	철개 소음	철개교체
37	관악구	봉천동	1533-7	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
38	관악구	봉천동	1533-8	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
39	관악구	봉천동	1533-15	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
40	관악구	봉천동	1533-21	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
41	관악구	봉천동	1534-13	원형철개	648	노후 철개	철개교체
42	관악구	봉천동	1534-14	원형철개	648	노후철개 (소음)	철개교체
43	관악구	봉천동	1525-4	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비
44	관악구	봉천동	1531-32	원형철개	648	노후 밸브실	변실정비

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
45	관악구	봉천동	1524-43	원형철개	648	노후밸브실	철개교체 및 변실정비 1개소
46	관악구	봉천동	1534-39	원형철개	648	노후밸브실	철개교체및변실정비
47	관악구	봉천동	1524-15	원형철개	648	노후 철개 2개소(제수,공기)	철개교체 2개소(제수,공기)
48	관악구	봉천동	960-7	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
49	관악구	봉천동	1522-7	원형철개	648	노후밸브실	변실정비
50	관악구	봉천동	1523-4	원형철개	648	노후철개 2개소	철개교체 2개소
51	관악구	독산동	1120-1	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
52	관악구	독산동	957-16	중형철개	318	매몰	중형철개교체및인상
53	관악구	독산동	169-45	원형철개	648	매몰	철개교체및인상
54	관악구	시흥동	1-74	원형철개	648	매몰	철개교체인상
55	관악구	시흥동	4-120	원형철개	648	매몰	철개교체인상

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 변실정비 및 철개교체 55개소

나. 작업기간 : 2024. 04. 17. ~ 2024. 04. 30.

다. 소요예산 : 3,000천원 (시설비, 노후밸브 정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-22) 1부.  끝.