문서번호	행정지원과-8113
보존기간
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	수질팀장	행정지원과장
이태기	代전미애	04/17
		백승운

수질자동측정기 법정정도검사 실시결과보고

2024. 04. 17.

중부수도사업소

보  고  내  용

검사일자	검 사 지 점	검사일자	검 사 지 점	검 사 항 목
03.27	낙산배수지	04.09	개운산배수지 유출	탁도, 잔류염소
03.28	청파초교	04.11	정릉3배수지	탁도, 잔류염소
03.29	경내올림터	04.11	정릉2배수지	탁도, 잔류염소
04.01	성북1배수지	04.12	소공동시청	탁도, 잔류염소
04.02	무악배수지	04.15	보광배수지 유출	탁도, 잔류염소
04.02	성북2저구배수지	04.16	보광올림터	탁도, 잔류염소
04.03	중구청	04.16	중부소방서
04.08	혜명올림터

□ 검사일시

–2024. 03. 27(수) ∼ 04. 16(화)

□ 대상지점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 15개소 30대

□ 법정정도검사 대행업체 : 한국산업기술시험원

□ 검사결과

– 15개소 30대의 수질자동측정기에 대한 법정정도검사가 정상적으로 실시됨.

□ 보고자 의견

– 법정정도검사 대행업체인 한국산업기술시험원에서 정도검사 비용청구시 15개소

30대에 대한 법정검사 비용을 지출하고자 합니다.

– 법정검사 비용 :

· 탁도 : 497,000원 × 15대 = 7,455,000원

· 잔류염소 : 499,000원 × 15대 = 7,485,000원

※ 관련근거 : 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙

수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 04. 17.

보고자 : 주무관   성명 : 이태기