문서번호	언론홍보실-1059
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		영상미디어팀장	언론홍보실장
신기훈		김진희	04/17
			조경익
협조
	주무관		김원장

- HD생방송 장비용 - 무정전 전원 공급장치 배터리 교체 완료 보고

2024. 4.

의회사무처

(언론홍보실)

- HD생방송 장비용 -

무정전 전원 공급장치 배터리 교체 완료 보고

언론홍보실장 : 조경익☎2180-7730     영상미디어팀장 : 김진희☎7751      담당 : 신기훈☎7759

HD생방송 장비의 안정적 운영을 위해 무정전 전원 공급장치(UPS)의 배터리 교체를 완료하고 결과를 보고함.

Ⅰ		추진사항

□ 추진목적

ㅇ HD생방송 장비의 안정적 운영을 위한 전력 공급 장치 유지

ㅇ 무정전 전원장치 내 소모성 부품인 배터리의 수명 경과

: 도입시기 - 2017년, 배터리 평균 수명 - 5년

□ 추진개요

ㅇ 추진일시 : 2024. 4. 12.(금), 09:00 ~ 11:30

ㅇ 설치장소 : 시의회 본관 부속건물 1층, 영상자료실

ㅇ 설치대상 : 무정전 전원장치 내 배터리 교체 설치

ㅇ 수행업체 : **************************

ㅇ 업무담당 : 영상미디어팀 김원장, 신기훈

ㅇ 소요예산 : *******

□ 추진결과

ㅇ 교체작업 정상 완료 및 동작 모니터링 결과 이상 없음

Ⅱ		향후계획

ㅇ 비용 지출 : *************

ㅇ 향후 전원 제어장치 수명 도래 시 교체 검토 : 2027년 교체 예정

붙 임 : 교체작업 관련 사진.

[교체작업 관련 사진]

<신품 배터리 납품 - 총30개>	<기존 배터리 탈거>
<신품 배터리 설치>	<배터리 동작 확인>