- 2023년 영동대로 장기사용 배수관 정비공사 후 수질검사 -

출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
정승민		代이승열	04/17
			이영세
협 조

명에 따라 *********************************를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 17.(수)

보 고 자 : **********

1. 추진근거

- *****************************************************************

********************************************************)

2. 일    시 : *****************************

3. 검사장소(통수전 위치) : *************************

4. 검 사 자 : ********

5. 수질검사결과 : 적합

구 분	탁도	잔류염소	판정
수질기준	0.5NTU이하	4.0mg/L이하
****	****	****	적합

6. 조치사항 및 행정사항

- ************************************

7. 현장 사진

***********	*********	********** ************************