문서번호	정수시설과-3690
보존기간
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장
심성환		김현철	04/17
			이재복
협 조
	주무관			변양수
	주무관			김한별

2024년 1분기 전기방식설비 점검결과 보고

2024. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 1분기 전기방식설비 결과 보고

우리 정수센터 전기방식설비에 대하여 2024년도 1분기 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 전기방식 설비현황

구 분	장 소	전기 방식	비 고
송수관로	*******	외부전원법
	*******	외부전원법
분배관로 및 유출관로	******************	외부전원법
	**********	외부전원법
	********	외부전원법

□ 점검개요

ㅇ 일    시 : 2024. 3. 28 ~ 3. 29 : 자체 점검

ㅇ 점 검 자 : ********************************

************

ㅇ 점검장비 : 멀티테스터기, 기준전위, CP 모니터

ㅇ 점검방법 : 정류기판넬 청소 및 측정 점검

□점검결과

ㅇ 1분기 전기방식 장비 전위수치 측정결과

측 정 위 치	측정전위수치 (평균치)	점검결과	비고
********* ********	*******	**	****** ***************** ********* ******************
**********	*******	**
********	*******	**
*******	*******	**
*******	*******	**

□ 기대효과

ㅇ 전기부식에 의한 지중관로 누수발생 사전예방으로 안정적인 정수시설 운영

ㅇ 효율적 지중관로 관리를 통한 내구연한 증대

붙임 : 1. 2024년 점검 계획 1부.

2. 점검관로 5곳 점검결과표 각 1부.

3. 1분기현장점검 사진 1부. 끝.