문서번호	급수운영과-6920
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
성영한	이한수	04/17
		김상웅

2024년 교체장애수전 정비계획(중구)

2024. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 교체장애수전 정비계획(중구)

원격검침전환에 따른 스마트계량기 교체 중 현장민원과에서 통보 된 중구 관내 교체장애 수전에 대하여 아래와 같이 정비공사를 실시하여 수도계량기 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

ㅇ 근거

- 2024년 교체장애수전 정비 계획[계측관리과-1488(2024.2.16.)]

- 2024년 교체장애수전 정비계획알림 및 협조요청[현장민원과-4519(2024.3.28.)]

ㅇ 추진기간: 2024년 3월 ~ 6월

ㅇ 예산 : 410백만원

- 예산과목: 물전문기관역량강화, 세입증대 및 시민편익증진, 급수공사, 배급수비

□ 보고내용

ㅇ 교체장애 수전 현황(중구)

- 교체장애수전 수 2,830건/ 서울시 귀책 장애 수전 68건(약2.3%)

ㅇ 원인별 현황(중구)

합 계	공가 (빈집,부재)	장애물 적치	보호통 장애	관 노후	공간협소	심도장애	매몰
*****	***	***	***	***	***	**	**
******	*******	*******	*******	******	******	******	******
교체 거부	밸브 고장	유니언 없음	단수 불가	기타	재건축, 재개발	장기미사용 (급수중지, 정수처분)	폐가, 공가
**	**	**	**	**	***	**	**
******	******	******	******	******	******	******	******

ㅇ 서울시 귀책 현황(중구)

합 계	공간협소	관 노후	밸브 고장	보호통장애	심도장애	유니언 없음	기타
**	*	**	**	**	**	*	*
******	******	*******	*******	*******	*******	******	******

□ 조치계획

ㅇ 서울시 귀책 장애 수전 중 공사가 필요한 밸브고장, 관노후, 심도장애 등을 현장점검 및 수전세부내역 확인 등 전수조사 후「중구 관내 상수도공사(단가계약)」계약업체에 지시하여 교체장애 수전을 조속히 정비

ㅇ 전수조사 중 수용가 협의가 필요한 수전에 대해서는 요금과, 현장민원과 협조 적극적 해소방안 마련 후 정비

※ 교체장애수전 TF팀 구성·운영 월 1회(필요시 수시) 회의 개최

ㅇ 맨홀형계량기실 내 작업 전 산소농도 측정 등 건설사업기술인에게 지시하여 안전사고 예방에 만전을 기하도록 하고자 함.

붙임 1. 관련 공문 각 1부.

2. 서울시 귀책 교체장애 수전 현황 1부. 끝.