아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	우기 중 하천 내 공사중지 및 안전조치 이행 철저

1. 치수안전과-7030호(2024.4.16.)와 관련입니다.

2. 매년 우기 중 발생될 수 있는 안전사고 예방 및 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 우기 중 하천 내 공사 및 작업행위를 금지하고 있으며, 유수 흐름에 지장을 주는 공사 자재 및 장비도 하천 내에 적치할 수 없도록 하고 있습니다.

2. 이에 현재 하천 내 시행 중인 공사장에 대해 우기 중 공사 중지기간('24. 5. 15. ~ 10. 15.) 이전 공사 완료 및 잔여공정 중지, 하천 내 적치된 자재 및 장비 반출, 공사장 정리·정돈 등 안전사고 예방을 위한 조치 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 하천 내 공사 중지기간(우기) : '24. 5. 15. ~ 10. 15.

나. 이행 조치사항

- 우기 중 하천 내 공사 중지

- 횡단 가도 및 가축도 등 유수 소통에 지장을 주는 시설물 철거

- 둔치에 적치된 토사, 폐기물, 공사용 자재 및 장비, 가설 컨테이너 등 즉시 반출

- 제방, 호안 등 하천시설물 원상복구 및 토사유출 방지 보호대책 강구

- 공사장 주변 안전조치 및 현장관리 철저 등

3. 아울러 각 센터에서는 '24. 5. 15.까지 현장별 조치사항(붙임1 양식)을 작성, 수합하여 2024. 4. 29.(월)까지 메일(klasse79@seoul.go.kr)로 송부하여 주시기 바랍니다.

*엑셀 내역에 없는 하천 내 공사도 작성하셔서 제출바랍니다.

붙 임 : 치수안전과 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장, 서울특별시난지물재생센터소장, 서울물재생시설공단이사장
주무관	설상운		물재생운영팀장	代최수길		물재생시설과장	04/17
代조장환
협조자
시행	물재생시설과-6096	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3337	/전송	02-2133-1032	/	klasse79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)