아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	보이는소화기 시민서포터즈 점검 불량사항 정비 계획 보고(3월)

1. 예방과-3863(2024.4.15.)호

「보이는소화기 시민서포터즈 점검결과 불량사항 정비요청(3월)」 관련입니다.

2. 보이는 소화기 시민서포터즈(봉사활동) 점검 결과 불량사항에 대하여 다음과 같이 정비하고자 합니다.

가. 기 간: 2024. 4. 15.(월) ~ 4. 26.(금)

나. 대 상 및 현황

연번	관리 번호	위 치	구분	불량 사항	팀별
1	74-251-2014-01	이태원로14길 6	기본형	소화기 1개 분실	1팀
2	74-251-2015-03	녹사평대로54길 15	기본형	소화기함 노후
3	74-251-2018-07	독서당로14길 62	기본형	소화기함 변형
4	74-251-2019-01	녹사평대로52길 17	기본형	소화기함 외관 불량
5	74-251-2019-06	독서당로6길 36	기본형	소화기함 변형	2팀
6	74-251-2019-18	녹사평대로40길 55	기본형	소화기함 파손
7	74-251-2019-20	이태원로 169-1	기본형	소홤기함 파손
8	74-251-2019-21	이태원로 191	기본형	관리번호 미부착
9	74-251-2019-23	이태원로 172	기본형	소화기함 파손	3팀
10	74-251-2019-24	이태원로 160-1	기본형	소화기함 파손
11	74-251-2021-001(기)	녹사평대로40나길 76-5	기본형	관리번호 미부착
12	74-251-2021-003(기)	한남대로21길 17	기본형	소화기함 뚜껑 없음
13	74-251-2021-015(기)	보광로48길 8	기본형	소화기함 주변 장애물 적치

다. 방 법: 기동 순찰 및 펌프차 업무추진 시 병행 실시

라. 인 원: 펌프차 승차대원

마. 중점 추진 사항

○ 지적사항 등 현장확인 후 정비(미관 고려)

○ 정비 불필요한 경우 상세 내역 기재(현장 사진 첨부)

○ 멸실대상 확인 철저(인근 지역 일대 정밀 확인)

3. 행정 사항

○ 각 팀 보이는소화기 담당은 업무 추진에 철저를 기하여 주시고, 추진 결과는 4월 26일 전까지 담당자 취합 보고

붙임  보이는 소화기 유지관리 일상 정비 관리대장(3월_13개소) 1부.  끝.

수신자	현장대응단장, 이태원119안전센터장, 후암119안전센터장, 이촌119안전센터장, 서빙고119안전센터장
소방사	채봉균		진압3대장	심보천		119안전센터장	04/17
김영태
협조자
시행	이태원119안전센터-1111	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 이태원로 196 (이태원동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1540	/전송	02-2187-8175	/	sosisang93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)