문서번호	급수운영과-5491
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	04/17
			代김윤환
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-23번)

2024. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 GIS 상 노후밸브에 대하여 현장조사하여 확인하였기에 정비를 시행하여 상수도 시설물 관리에 만전을 기하고 자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	봉천동	715-39	분기밸브	100	노후밸브 정비 및 중간밸브 필요	노후밸브교체,중간밸브신설
2	관악구	봉천동	713-96	중간밸브	200	노후밸브, 노후 소화전밸브	노후밸브,소화전밸브교체
3	관악구	봉천동	713-105	공기밸브	80	노후 밸브	노후 공기밸브교체
4	관악구	신림동	1632-27	소화전밸브	100	노후소화전밸브 및 주변 변실정비 필요	노후 소화전밸브교체 및 변실정비3개소
5	관악구	신림동	483-8	퇴수밸브	80	퇴수밸브신설 및 변실정비	퇴수밸브신설 및 변실정비1개소
6	관악구	신림동	484-25	퇴수밸브	150	퇴수밸브 신설 필요	퇴수밸브 신설
7	금천구	독산동	1088-1	제수밸브	200	유량계실 노후밸브 2개소	유량계실 노후밸브 교체 2개소
8	관악구	신림동	1621-12	소화전밸브	100	노후소화전밸브,퇴수신설,변실정비 필요	노후소화전밸브,퇴수신설,변실정비1개소
9	관악구	신림동	1628-70	제수밸브	80	노후밸브,변실정비1개소,철개교체1개소	노후밸브,변실정비1개소,철개교체1개소
10	관악구	신림동	1636-43	분기밸브	80	노후밸브	노후밸브교체
11	관악구	신림동	1632-32	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브 교체
12	관악구	신림동	409-316	제수밸브(150mm)	150	노후밸브교체	노후밸브교체
13	관악구	신림동	409-347	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체 및 철개교체
14	관악구	신림동	610-304	공기밸브	100	공기밸브교체 및 변실정비 필요	공기밸브교체(일체형), 철개교체
15	관악구	신림동	610-306	공기밸브,퇴수밸브	80	공기밸브교체(일체형), 퇴수밸브신설 필요	공기밸브교체(일체형), 퇴수밸브신설
16	관악구	신림동	1627-92	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체
17	관악구	신림동	1627-93	분기밸브	100	분기밸브신설(D100mm), 철개교체	분기밸브신설(D100mm), 철개교체1개소
18	관악구	신림동	650-31	공기밸브	80	공기밸브교체 및 퇴수밸브신설	공기밸브교체 및 퇴수밸브신설
19	관악구	신림동	650-25	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체
20	관악구	신림동	610-209	제수밸브	200	노후밸브3개소, 소화전밸브	노후밸브3개소교체, 소화전밸브교체

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
21	관악구	신림동	1570-3	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체
22	관악구	신림동	1571-24	소화전밸브	100	노후소화전밸브	노후소화전밸브교체
23	관악구	신림동	610-367	공기밸브	100	공기밸브교체 및 퇴수밸브신설	공기밸브교체 및 퇴수밸브신설
24	관악구	신림동	610-567	제수밸브	80	노후밸브	노후밸브교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 노후밸브 정비 24개소

나. 작업기간 : 2024. 04. 17. ~ 2024. 04. 30.

다. 소요예산 : 3,000천원 (시설비, 노후밸브 정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-13) 1부.  끝.