아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 답변(접수번호202404179000ㅁㅁ)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

연결송수구 앞 주차금지 표시를 어디에 요청해야 하는지에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

연결송수관은 화재시 소방차로부터 가압수를 송수하고 화재를 진압하는데 사용되는 소화활동설비이며

연결송수관 앞 주정차는 화재시 소방활동 장애가 될수 있어 금지되고 있습니다.

연결송수관 설비의 관리권한은 특정소방대상물의 관계인 입니다.

그러므로 연결송수관 송수구 앞 주차금지 표지 요청은 건물 관계인에 요청하는 것이 맞습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 금천소방서 예방과 이승현 소방위(☎ 02-6981-6474)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

붙임: 1. 현장 사진 1부.

2. 민원내용 1부.   끝.

소방위	이승현		예방팀장	代박홍권		예방과장	04/17
이희선
협조자
시행	예방과-4489	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 예방팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6474	/전송	02-2187-8382	/	bbolong78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)