“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(4.18.)

1. 예방과-4493(2024.4.15.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고"와 관련입니다.

2. 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: *********************

나. 민원 대상: ********************

다. 민원 내용: ********************************

라. 민원 신청: 응답소

마. 현장 확인

1) 일시: **************************0

2) 확인자: ***************************

바. 결과

1) 민원대상 특정소방대상물 현장확인 한 바, 복합건축물로, 현장확인 시 소방시설

주변 불법 주장차는 없는 상태이며, 옥내소화전 송수구 주변 주정차 노면표시가

일부만 그려져있는 상태

2) 양천구청(교통안전국),양천경찰서(교통과)와 통화한바 해당 지역은 구청과

경찰서에서 관리되고 있지 않은 노면표시로 확인됨

3) 해당건물 *********** 소방시설주변 불법주정차로 인한 사용

장애가 발생하지 않게 유지•관리토록 지도함.

4) 노면표시 설정은 경찰서 심의 사항임을 민원인에게 안내후 이관요청 예정

붙임  현장 확인 결과 사진 1부.  끝.

조사관	정정의		검사지도팀장	代김승현		예방과장	04/18
윤진욱
협조자	조사관	남화정
시행	예방과-4675	(	2024. 4. 18.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2652-5085	/	jjustice77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)