아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	강북구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	화재발생 대상 건축법 관련 위반사항 확인 요청(추가통보)

현장대응단-2100(‘24.4.16)호로 통보에 대한 추가 사항입니다.

2. 아래의 화재발생대상에 대한 건축법 등 관련 위반사항이 있는지 확인하여 주시고 적법하게 사용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가.화재일시 : 2024. 4. 15. 10:01경

나.건축물주소 : 서울특별시 강북구 도봉로4길 20(미아동 42-64)

다.발화장소 : 2층 계단참내 설치된 가정용가스보일러 실

⇒ 화재로 인하여 직통계단의 기능 상실됨

라.피해사항

- 부동산 : 건물 내부 계단 8㎡ 소실 및 100㎡ 그을음

- 동  산 : 보일러 5대 및 분전함 소실

마.확인사항

- 2층 계단참에 가정용가스보일러 설치

☞ 직통계단 상에 가연성 화기취급시설 설치로 화재시 계단기능 상실

- 2층 거실용도 주택(또는 주거용 고시원)으로 사용

☞ 건축물 대장상 근린생활시설

붙임 : 관련사진 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
소방장	조현빈		지휘3팀장	김근섭		현장대응단장	신윤환		소방서장	04/18
박정경
협조자
시행	현장대응단-2151	(	2024. 4. 18.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 1층 사무실 (번동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/	2023060117005@seoul.go.kr	/	부분공개(6)