문서번호	시설관리과-6989
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
신승재	代김동건	04/18
		임인택
협 조

준공신고서(계) 검토 보고

[방배동 520번지주변 상수도관 이설(신설)공사]

2024. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

준공신고서(계) 검토 보고[방배동 520번지주변 상수도관 이설(신설)공사]

서초구 방배동 520번지주변 상수도관 이설(신설)공사와 관련하여 시공사로부터 준공신고서(계)이 접수되어 아래와 같이 검토보고 합니다.

※ 준공계 제출(방배동 520번지주변 상수도관 이설(신설)공사)

※ 원인자 이설 감리 입회 보고서(방배동 520번지주변 상수도관 이설(신설)공사)

□ 검토내용

○ 준공신고서 제출항목

제 출 항 목	관 련 근 거
1. 준공계(준공내역서, 사용자재내역, 수량산출서 등)	·시설관리과-2646(2024.2. 8.) ※ 상수도관 원인자이설 승인조건
2. 이설배관 상세도
3. 시설물별 속성조사표
4. 공사 주요공정(착공 전,중,후) 사진
5. 상수도 GIS 성과도
6. 준공 감리 입회 보고서

○ 검토의견

- 이설공사 적정하게 시행

□ 조치계획

○ 상기 검토의견을 발주처(방배13구역 주택재건축 정비사업조합)에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 1. 준공계 각 1부.

2. 원인자 이설 감리입회 보고서 1부.  끝.