아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 출동현장 결과 및 답변 내용 보고[소화전누수]

1. 관련문서

가. 응답소 전자민원********6805290(2024.04.16.)호

나. 기타출동(2024.04.16. 16:46)「소화전안전조치」

2. 응답소 민원에 대한 출동현장 결과 및 민원인에게 통보할 답변 내용을 다음과 같이

보고합니다.

가. 출동일자: ************************

나. 대    상: *************

다. 출 동 력: *****************

라. 민원내용:

【*********************************】

마. 확 인 자: ************

바. 확인결과

【*************************************           ********************************************         ******************】

사. 처리결과 통보방법: 문자(상황에따라 유선도 가능) 답변

아. 답변내용

안녕하십니까?

소방 예방행정 발전을 위하여 좋은 의견 보내주신 귀하께 감사 드립니다.

귀하께서 신청하신 응답소 전자민원********6805290(2024.04.16.)호,에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 내용은【아파트 화단내 소화전이 터진건지 물이 많이 흐린다는 민원제기】로 판단됩니다.

상기 소화전누수로 2024.04.16. 16:50경 현장확인한 내용을 안내하고자 합니다.

*************** 도로 앞 화단내 사설소화전(011081) 제수변  배관 누수로 인하여 담당부서인 상수도사업본부 현장출동팀에 현장 인계하였으며, 추후보수예정에 있습니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 광진소방서 예방과 ******************으로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임 1. 민원접수내용(소화전누수) 1부.

2. 출동지령(소방안전지도) 1부.

3. 소화전 누수위치 1부.  끝.

소방위	강원현		검사지도팀장	윤영남		예방과장	전결 04/17
전철
협조자
시행	예방과-4200	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6684	/전송	02-2187-8163	/	yandi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)