아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	보행자 안전펜스의 지상식 소화전 사용성 저해에 따른 조치에 관한 답변

1. 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************, 국민신문고번호: ****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 보행자 안전펜스의 지상식 소화전 사용성 저해에 따른 조치에 관한 것으로 판단 됩니다.

3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 해당 안전펜스는 성북구청 교통행정과에서 보행자의 무단횡단 방지 등 안전을 위하여 설치된 펜스로 확인되었습니다.

나. 해당 펜스가 성북소방서에서 운용중인 지상식소화전의 상단에 위치한 스핀들과 가까워 성북구청 교통행정과에 문의하니 일전에 제기되었던 민원으로 현재 펜스를 지상식소화전에서 떨어지게 공사를 진행중이라고 하며 이번 4월 안에 마무리된다는 답변을 받았습니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 성북소방서 재난관리과 ***********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	홍덕화		대응총괄팀장	임민아		재난관리과장	04/17
최연웅
협조자
시행	재난관리과-2237	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)