문서번호	시설보수과-1702
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설보수과장	난지물재생센터소장
김도형		장태옥	04/18
			이문주
협 조
	운영과장			한차순
	주무관			송종봉

총인처리시설 TF팀 4차 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  4.

난지물재생센터

(시설보수과)

총인처리시설

TF팀 4차 회의 결과 보고

총인처리시설에 대한 원활한 시설물 인수·인계를 위하여 TF팀 회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 회 의 명 : 총인처리시설 인수 TF 회의(4차)

□ 일    시 : `24. 4. 16(화) 09:30(관리동 노조사무실)

□ 참 석 자 : 센터 분야별 담당자

Ⅱ		전주 실적

□ 미비사항 (펀치리스트 4차) 보완 요청(도시기반시설본부)

Ⅲ		회의 내용

□ 보완 필요 사항

ㅇ 건축분야 : 디스크필터 번호 표시 및 경광등 설치 등 8건

ㅇ 전기분야 : 피뢰침 결선 미흡 등 5건

ㅇ 건축분야 : 2층 장비반입구 안전난간 설치 등 4건

ㅇ 운영분야 : 샘플링 수조 개선 등 2건

□ 현안사항

*****************************

**************************************

*******************************

*****************

***********************************

******************************

**********************

****************************************

****************************************

*************************************

붙임  1. 총인처리시설 펀치리스트(5차) 1부.

2. TMS실 설치 가능성 검토(감리단) 1부.

3. 참석자 명단 1부.  끝.