아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 따른 처리안내

안녕하십니까?

귀하께서 ***********************************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 귀하의 민원내용은*****************소방대상물의 피난, 방화시설 장애 유발 행위 신고에 관한 것으로 이해(또는 판단) 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 유선으로 말씀 드린것처럼 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. ****************************** 방문해 확인해본 바,

나. 1층 공용복도에서 2층 아파트로 통하는 출입구의 경우 현장 확인 시점에서 시건이 되어있지 않음을 확인, 민원인으로부터 주간에는 시건을 하지 않고, 야간에만 (방범)상의 문제로 시건을 하고있다는 사실을 전달받음.

다. 1층 공용복도상에 위치한 출입문의 경우 입주한 마트에서 영업상의 필요에 의하여 관리사무소와 협의하여 도어락을 설치하였으며, 아파트 입주민에게 비밀번호를 공유하여 출입에 문제없도록 조치하였다는 사항을 확인함. 해당 출입구는 건물 관계자와 입주민만 사용하는 것이 아니라 불특정 다수가 사용하는 시설인 것을 설명하고, 출입에 장애를 초래할 수 있는 도어락을 제거 조치함.

라. 건물 관계자(소방안전관리자, 마트 사장)에 대한 소방안전교육 실시등에 관한 사항을 안내함.

관계인에게 시건행위 하지 않도록 지도하였으며 피난시설, 방화구획, 방화시설 관리 철저 및 화재 시 신속한 초동대응방법 등 중점 지도하였습니다. 항상 소방안전에 관심 가져주신 것에 대하여 감사드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 ****************************************연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	남화정		검사지도팀장	代김승현		예방과장	04/18
윤진욱
협조자
시행	예방과-4678	(	2024. 4. 18.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8682	/전송	02-6981-8679	/	92119@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)