아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축, 대수선) 신청에 따른 협의 회신(청운동)

1. 종로구 건축과-11177(2024.4.17.)호와 관련됩니다.

2. 종로구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 요청과 관련하여 우리 사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

- 다  음 -

가. 대지위치: 종로구 *********

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: **********************

라. 공사종별: 증축

마. 급수여부: 급수가능(6층 이상 직결급수 불가)

바. 급수관경: 가정용(단독주택, D=25mm)

사. (붙임) 급수협의조건 이행 시 급수가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	박기영		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 04/18
이동욱
협조자
시행	시설관리과-9254	(	2024. 4. 18.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 3층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	gy44@seoul.go.kr	/	부분공개(6)