아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울아리수본부장(시설건설과장)
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림

1. 본부 시설건설과–3788호(2024.04.15.)와 관련됩니다.

2.**************************와 관련하여 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검사대상 : **************************************

나. 검사일시 : 2024. 04. 19.(금) 09:30

다. 수질검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/ 냄새
목동교~도림천 간 장기사용 송배수관 정비공사	*******	*******************************	0.20	0.35	없음	적합

끝.

	남부수도사업소장
주무관	강민우		수질팀장	최성호		행정지원과장	04/19
홍기관
협조자
시행	행정지원과-8326	(	2024. 4. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	alsdnrk1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)