복  명  서(위험물용도폐지_공군제0000부대)

위험물 옥외탱크저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 18.

보고자: 소방사 유경재, 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2024. 4. 18(목). 14:00~14:30
건 명	위험물 옥외탱크저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과보고
내 용	1. 민원접수번호 1532(2024. 4. 16.)호 『위험물 저장소 용도폐지 신고서』와 관련입니다. 2. 위험물 옥외탱크저장소 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : ******** 나. 설치자 : ******** 다. 설치장소 : ******************** 라. 확인내용 - 탱크 해체, 철거 확인 등 3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물규제업무처리규정제6조에 적합하므로 용도폐지처리함이 적합하다고 사료됩니다. 끝.
비 고	군사기밀 보호로 사진촬영 없음

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		강재국		04/19
					이희선
협조